### КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖУМАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14 июня 2017 года № 56 х.Джумайловка

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории

Джумайловского сельского поселения Калининского района

В соответствии с Федеральными законами от 21декабря 1994 г. №69-ФЗ               «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности постановляю:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (прилагается).

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода- изготовителя.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района от 05 июня 2015 года «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Джумайловского сельского поселения

Калининского района

Е.И. Краснопюр

Утвержден

постановлением администрации

Джумайловского сельского поселения

Калининского района

от 14.06.2017 г.№ 56

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Джумайловского сельского поселения

Калининского района

| № п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | огнету шители « 1 » | внутрикварт ирный пожарный кран « 2 » | емкость с водой « 3 » | ведро | ящик с песком « 4 » | лопата |
| 1. | Квартиры многоквартирных жилых домов | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | - | 200л | 2 | 0,1 м.куб. | 1 |
| 3. | Индивидуальные гаражи | 1 | - | 200л | 2 | 01 м.куб. | 1 |

| Примечание: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |
| --- | --- |
|  | 2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем. |
|  | 3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |
|  | 4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |

Начальник общего отдела

Джумайловского сельского поселения

Е.В. Бабиева